## Бланки ГПП
Почасовые контрольные замеры эл.эн.( активной )17.12.2014г.
Время | Ф-10-915 |  | Ф-10-951 |  | Ф-10-924 |  | Ф-10-933
местное | активная | реактивная | активная | реактивная | активная | реактивная | активная | реактивная | реактивная
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
28:00
Исполнители :

## мощностьРП7
Архив средней мощности по каналам учета по РП- 7 на 18.06.2014г.
Время | ф.10-709 (ТП 55,56,57) | ф.10-714 (ТП 55,56,57) | ф.10-713 (ТП47) | ф.10-715 (ТП 51,52,53) | ф.10-718 (ТП 51,52,53) | ф.10-711 (ТП58) | ф.10-712 (ТП58) | ф.10-703 (ТП54) | ф.10-706(ТП54) | Итого расход по всем фидерам РП7
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 462.4 | 137.6 | 164.8 | 433.6 | 56 | 196.8 | 0 | 52.2 | 111 | 1614.4
2:00 | 364.8 | 121.6 | 157.6 | 358.4 | 44.8 | 180 | 0 | 42 | 101.4 | 1370.6
3:00 | 331.2 | 112 | 152 | 324.8 | 40 | 168.8 | 0 | 36.6 | 95.4 | 1260.8
4:00 | 289.6 | 102.4 | 145.6 | 315.2 | 40 | 160.8 | 0 | 35.4 | 93.6 | 1182.6
5:00 | 254.4 | 99.23 | 132 | 310.4 | 38.4 | 154.4 | 0 | 22.2 | 100.8 | 1111.83
6:00 | 288 | 112 | 122.4 | 324.8 | 64 | 164 | 0 | 24.6 | 103.2 | 1203
7:00 | 459.2 | 161.6 | 142.4 | 427.2 | 68.8 | 188.8 | 0 | 40.8 | 117 | 1605.8
8:00 | 542.4 | 176 | 156 | 516.8 | 84.8 | 234.4 | 0 | 47.4 | 127.8 | 1885.6
9:00 | 576 | 161.6 | 158.4 | 481.6 | 72 | 253.6 | 0 | 93.6 | 158.4 | 1955.2
10:00 | 577.6 | 179.2 | 163.2 | 542.4 | 73.6 | 319.2 | 0 | 61.2 | 204 | 2120.4
11:00 | 532.8 | 193.6 | 160 | 550.4 | 83.2 | 348.8 | 0 | 90 | 229.8 | 2188.6
12:00 | 537.6 | 174.4 | 182.4 | 556.8 | 70.4 | 355.2 | 0 | 103.8 | 244.2 | 2224.8
13:00 | 496 | 166.4 | 183.2 | 577.6 | 78.4 | 350.4 | 0 | 82.8 | 244.8 | 2179.6
14:00 | 496 | 180.8 | 199.2 | 536 | 75.2 | 350.4 | 0 | 91.8 | 235.8 | 2165.2
15:00 | 480 | 163.2 | 196.8 | 516.8 | 80 | 333.6 | 0 | 72 | 223.8 | 2066.2
16:00 | 472 | 152 | 177.6 | 545.6 | 75.2 | 346.4 | 0 | 67.8 | 227.4 | 2064
17:00 | 464 | 158.4 | 184.8 | 569.6 | 75.2 | 352.8 | 0 | 79.2 | 225.6 | 2109.6
18:00 | 473.6 | 171.2 | 189.6 | 601.6 | 84.8 | 363.2 | 0 | 72 | 219.6 | 2175.6
19:00 | 544 | 172.8 | 220.8 | 616 | 92.8 | 359.2 | 0 | 67.2 | 213 | 2285.8
20:00 | 596.8 | 185.6 | 224.8 | 636.8 | 81.6 | 358.4 | 0 | 78.6 | 173.4 | 2336
21:00 | 640 | 185.6 | 199.2 | 640 | 92.8 | 337.6 | 0 | 59.4 | 147 | 2301.6
22:00 | 691.2 | 192 | 190.4 | 691.2 | 104 | 307.2 | 0 | 59.4 | 149.4 | 2384.8
23:00 | 694.4 | 204.8 | 202.4 | 707.2 | 100.8 | 291.2 | 0 | 60.6 | 139.2 | 2400.6
24:00 | 580.8 | 179.2 | 195.2 | 572.8 | 80 | 254.4 | 0 | 57.6 | 111.6 | 2031.6
Итого | 11844.8 | 3843.23 | 4200.8 | 12353.6 | 1756.8 | 6729.6 | 0 | 1498.2 | 3997.2 | 46224.23
Средняя мощность в кВт | 493.533 | 160.135 | 175.033 | 514.733 | 73.2 | 280.4 | 0 | 62.425 | 166.55 | 1926.009
Средняя мощность в МВт | [9 empty] | 1.926
Архив средней мощности по каналам учета по РП- 7 на 17.12.2014г.
Время | ф.10-709 (ТП 55,56,57) | ф.10-714 (ТП 55,56,57) | ф.10-713 (ТП47) | ф.10-715 (ТП 51,52,53) | ф.10-718 (ТП 51,52,53) | ф.10-711 (ТП58) | ф.10-712 (ТП58) | ф.10-703 (ТП54) | ф.10-706(ТП54) | Итого расход по всем фидерам РП7
0:00 | 697.6 | 204.8 | 250.4 | 547.2 | 251.2 | 246.4 | 0 | 46.2 | 153.6 | 2397.4
1:00 | 531.2 | 169.6 | 244.8 | 430.4 | 185.6 | 228 | 0 | 46.2 | 119.4 | 1955.2
2:00 | 408 | 140.8 | 240.8 | 350.4 | 150.4 | 160 | 0 | 35.4 | 109.2 | 1595
3:00 | 342.4 | 116.8 | 239.2 | 297.6 | 142.4 | 147.2 | 0 | 32.4 | 98.4 | 1416.4
4:00 | 315.2 | 107.2 | 236.8 | 286.4 | 124.8 | 138.4 | 0 | 30 | 97.2 | 1336
5:00 | 304 | 105.6 | 232 | 281.6 | 120 | 133.6 | 0 | 28.2 | 100.2 | 1305.2
6:00 | 313.6 | 105.6 | 236 | 280 | 123.2 | 131.2 | 0 | 28.8 | 105 | 1323.4
7:00 | 339.2 | 116.8 | 232 | 308.8 | 132.8 | 153.6 | 0 | 31.8 | 106.2 | 1421.2
8:00 | 520 | 214.4 | 240.8 | 414.4 | 203.2 | 179.2 | 0 | 36.6 | 101.4 | 1910
9:00 | 620.8 | 262.4 | 247.2 | 574.4 | 236.8 | 231.2 | 0 | 59.4 | 130.2 | 2362.4
10:00 | 601.6 | 259.2 | 260.8 | 512 | 243.2 | 261.6 | 0 | 61.8 | 191.4 | 2391.6
11:00 | 620.8 | 278.4 | 260.8 | 524.8 | 251.2 | 296.8 | 0 | 66.6 | 223.8 | 2523.2
12:00 | 627.2 | 275.2 | 249.6 | 502.4 | 235.2 | 308 | 0 | 55.2 | 241.8 | 2494.6
13:00 | 625.6 | 228.8 | 263.2 | 520 | 217.6 | 304.8 | 0 | 72.6 | 249 | 2481.6
14:00 | 651.2 | 235.2 | 262.4 | 483.2 | 219.2 | 300 | 0 | 63.6 | 238.2 | 2453
15:00 | 601.6 | 232 | 263.2 | 484.8 | 227.2 | 298.4 | 0 | 65.4 | 233.4 | 2406
16:00 | 592 | 228.8 | 256 | 481.6 | 214.4 | 301.6 | 0 | 63 | 234.6 | 2372
17:00 | 592 | 224 | 273.6 | 550.4 | 230.4 | 326.4 | 0 | 56.4 | 225.6 | 2478.8
18:00 | 691.2 | 254.4 | 316 | 680 | 304 | 352 | 0 | 68.4 | 232.2 | 2898.2
19:00 | 776 | 272 | 305.6 | 787.2 | 344 | 375.2 | 0 | 64.2 | 222 | 3146.2
20:00 | 812.8 | 276.8 | 298.4 | 800 | 372.8 | 367.2 | 0 | 68.4 | 200.4 | 3196.8
21:00 | 840 | 249.6 | 296 | 769.6 | 364.8 | 378.4 | 0 | 68.4 | 181.8 | 3148.6
22:00 | 838.4 | 270.4 | 271.2 | 758.4 | 331.2 | 358.4 | 0 | 55.8 | 154.8 | 3038.6
23:00 | 774.4 | 252.8 | 254.4 | 696 | 288 | 312 | 0 | 53.4 | 152.4 | 2783.4
24:00 | 676.8 | 206.4 | 255.2 | 552 | 257.6 | 255.2 | 0 | 49.2 | 148.8 | 2401.2
Итого | 14713.6 | 5288 | 6486.4 | 12873.6 | 5771.2 | 6544.8 | 0 | 1307.4 | 4251 | 57236
Средняя мощность в кВт | 613.067 | 220.333 | 270.267 | 536.4 | 240.467 | 272.7 | 0 | 54.475 | 177.125 | 2384.834
Средняя мощность в МВт | [9 empty] | 2.3848

## мощность РП8
Архив средней мощности по каналам учета РП - 8 на 17.12.2014г. в кВт.
Время | ф.10-807(ТП 81,82) | ф.10-814(ТП 83) | ф.10-811 (стой.мех. СФ Проспект)) | ф.10-819 (стой.мех. СФ Проспект)) | ф.10-820 (стой.мех. СФ Проспект)) | ф.10-815 Вектор-Фарм | ф.10-822 Вектор-Фарм | ф.10-817 Вектор-Фарм | ф.10-824 Вектор-Фарм | Итого расход по всем фидерам РП8
0:00 | 1002 | 0 | 483.2 | 70 | 132 | 0 | 6.4 | 6.4 | 22.4 | 1722.4
1:00 | 799 | 0 | 457.6 | 51 | 165.75 | 0 | 6.4 | 6.8 | 22.6 | 1509.15
2:00 | 595 | 0 | 411.2 | 38.5 | 168.25 | 0 | 6.6 | 6.4 | 22 | 1247.95
3:00 | 496 | 0 | 398.4 | 37 | 168.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 21.8 | 1134.7
4:00 | 451 | 0 | 396.8 | 33 | 168.25 | 0 | 10.4 | 6.6 | 22.6 | 1088.65
5:00 | 417 | 0 | 396.8 | 32 | 168 | 0 | 6.4 | 6.6 | 22.4 | 1049.2
6:00 | 399 | 0 | 393.6 | 27 | 157.75 | 0 | 6.2 | 6.8 | 22.8 | 1013.15
7:00 | 435 | 0 | 398.4 | 33 | 165.5 | 0 | 6.2 | 7.8 | 23.8 | 1069.7
8:00 | 565 | 0 | 414.4 | 36 | 162.75 | 0 | 13 | 10.6 | 26.4 | 1228.15
9:00 | 830 | 0 | 427.2 | 67 | 165.5 | 0 | 14.8 | 13.8 | 34.4 | 1552.7
10:00 | 794 | 0 | 425.6 | 63.5 | 190.25 | 0 | 14 | 18.4 | 40.4 | 1546.15
11:00 | 833 | 0 | 428.8 | 59.5 | 151.75 | 0 | 14.2 | 8.6 | 32.4 | 1528.25
12:00 | 875 | 0 | 425.6 | 58.5 | 176.75 | 0 | 16.6 | 17.2 | 37.4 | 1607.05
13:00 | 842 | 0 | 440 | 51.5 | 185.5 | 0 | 11 | 19.2 | 40.4 | 1589.6
14:00 | 813 | 0 | 384 | 50.5 | 57.25 | 0 | 16.4 | 8.2 | 35.6 | 1364.95
15:00 | 824 | 0 | 419.2 | 45.5 | 178.75 | 0 | 15.2 | 8.6 | 31 | 1522.25
16:00 | 799 | 0 | 424 | 49 | 184.25 | 0 | 11.6 | 8.2 | 23.4 | 1499.45
17:00 | 846 | 0 | 417.6 | 52.5 | 176.25 | 0 | 6.4 | 7.2 | 22.6 | 1528.55
18:00 | 958 | 0 | 454.4 | 60 | 202.75 | 0 | 6.2 | 7.2 | 22.6 | 1711.15
19:00 | 1044 | 0 | 428.8 | 60 | 199.5 | 0 | 6.4 | 7.4 | 23.2 | 1769.3
20:00 | 1133 | 0 | 403.2 | 66.5 | 214 | 0 | 9.8 | 7.2 | 22.6 | 1856.3
21:00 | 1166 | 0 | 404.8 | 75.5 | 203.5 | 0 | 6.2 | 7.2 | 20.2 | 1883.4
22:00 | 1208 | 0 | 409.6 | 77.5 | 153.5 | 0 | 6.2 | 6.8 | 20.6 | 1882.2
23:00 | 1154 | 0 | 404.8 | 78.5 | 173 | 0 | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 1843.3
24:00 | 1014 | 0 | 366.4 | 65.5 | 173 | 0 | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 1651.9
Итого | 20292 | 0 | 10414.4 | 1338.5 | 4242.25 | 0 | 235.8 | 222.6 | 654 | 37399.55 | 94635.55
Средняя мощность в кВт | 845.5 | 0 | 433.933 | 55.771 | 176.76 | 0 | 9.825 | 9.275 | 27.25 | 1558.314 | 3943.148
Средняя мощность в MВт | [9 empty] | 1.5583
Итого средняя мощность по РП7 и РП8 в зимний период в МВт | [9 empty] | 3.9431 | 3943.1479
Архив средней мощности по каналам учета РП - 8 на 18.06.2014г. в кВт.
Время | ф.10-807 (ТП 81) | ф.10-814 (ТП 83) | ф.10-811 ТП 84(4 м-р) | ф.10-815 Вектор-Фарм | ф.10-822 Вектор-Фарм | ф.10-817 Вектор-Фарм | ф.10-824 Вектор-Фарм | ф.10-819 ТП 88 | ф.10-820 строй.мех. 4 м-р | Итого расход по всем фидерам РП8
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 672 | 0 | 97.6 | 0 | 4.8 | 4 | 22.4 | 66.5 | 7.75 | 867.3
2:00 | 494 | 0 | 73.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 20.8 | 38.5 | 7.75 | 637.3
3:00 | 417 | 0 | 72 | 0 | 5.6 | 4 | 20.8 | 23.5 | 8.25 | 542.9
4:00 | 371 | 0 | 70.4 | 0 | 4.8 | 4.8 | 20.8 | 20 | 8 | 491.8
5:00 | 356 | 0 | 59.2 | 0 | 4.8 | 3.2 | 22.4 | 21.5 | 5.25 | 467.1
6:00 | 375 | 0 | 64 | 0 | 5.6 | 3.2 | 19.2 | 26 | 5 | 493
7:00 | 535 | 0 | 84.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 19.2 | 40.5 | 4.75 | 686.7
8:00 | 738 | 0 | 115.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 24 | 60 | 6.75 | 944.4
9:00 | 752 | 0 | 131.2 | 0 | 8.8 | 5.6 | 28 | 69.5 | 19.25 | 995.1
10:00 | 828 | 0 | 129.6 | 0 | 8 | 6.4 | 32.8 | 63 | 22.75 | 1067.8
11:00 | 830 | 0 | 132.8 | 0 | 32.8 | 10.4 | 60 | 60 | 19.75 | 1126
12:00 | 793 | 0 | 134.4 | 0 | 9.6 | 7.2 | 47.2 | 64 | 20.75 | 1055.4
13:00 | 789 | 0 | 88 | 0 | 8 | 11.2 | 64.8 | 62.5 | 15.25 | 1023.5
14:00 | 771 | 0 | 128 | 0 | 8.8 | 9.6 | 53.6 | 56.5 | 23.5 | 1027.5
15:00 | 738 | 0 | 124.8 | 0 | 8.8 | 6.4 | 31.2 | 58.5 | 19.25 | 967.7
16:00 | 724 | 0 | 118.4 | 0 | 8.8 | 5.6 | 28 | 62.5 | 14.25 | 947.3
17:00 | 733 | 0 | 116.8 | 0 | 4.8 | 4 | 16.8 | 55 | 19.75 | 930.4
18:00 | 742 | 0 | 107.2 | 0 | 4 | 2.4 | 13.6 | 62 | 14 | 931.2
19:00 | 819 | 0 | 104 | 0 | 4 | 3.2 | 12.8 | 63 | 17 | 1006
20:00 | 862 | 0 | 107.2 | 0 | 4.8 | 3.2 | 11.2 | 80.5 | 17.25 | 1068.9
21:00 | 904 | 0 | 113.6 | 0 | 4.8 | 3.2 | 5.6 | 80.5 | 17 | 1111.7
22:00 | 988 | 0 | 131.2 | 0 | 4 | 3.2 | 6.4 | 74 | 4.5 | 1206.8
23:00 | 1067 | 0 | 124.8 | 0 | 4.8 | 3.2 | 5.6 | 92.5 | 4.25 | 1297.9
24:00 | 902 | 0 | 118.4 | 0 | 4.8 | 4 | 7.2 | 76.5 | 7.5 | 1112.9
Итого | 17200 | 0 | 2547.2 | 0 | 170.4 | 117.6 | 594.4 | 1377 | 309.5 | 22316.1
Средняя мощность в кВт | 716.667 | 0 | 106.133 | 0 | 7.1 | 4.9 | 24.767 | 57.375 | 12.896 | 929.838
Средняя мощность в МВт | [9 empty] | 0.92984

## расчет 2014з.
Расчет расхода активной электроэнергии на 17.12.2014
Время | Расход (Кольцово) | Расход (Кольцово) | Сумма всех фидеров | Общая нагрузка по всем фидерам
местное | Сумма фидеров 924+ф.933 (РП-7) | Сумма фидеров 915 и 951 (РП-8) | расход за сутки | расход лимитируемый ( А )
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 1680 | 1266 | 2946 | 2946
2:00 | 1468 | 1146 | 2614 | 2614
3:00 | 1372 | 1092 | 2464 | 2464
4:00 | 1332 | 1062 | 2394 | 2394
5:00 | 1332 | 1038 | 2370 | 2370
6:00 | 1492 | 1086 | 2578 | 2578
7:00 | 1920 | 1254 | 3174 | 3174
8:00 | 2364 | 1524 | 3888 | 3888
9:00 | 2420 | 1530 | 3950 | 3950
10:00 | 2552 | 1572 | 4124 | 4124
11:00 | 2568 | 1710 | 4278 | 4278
12:00 | 2552 | 1584 | 4136 | 4136
13:00 | 2520 | 1464 | 3984 | 3984
14:00 | 2484 | 1716 | 4200 | 4200
15:00 | 2436 | 1536 | 3972 | 3972
16:00 | 2492 | 1584 | 4076 | 4076
17:00 | 2872 | 1734 | 4606 | 4606
18:00 | 3176 | 1782 | 4958 | 4958
19:00 | 3264 | 1872 | 5136 | 5136
20:00 | 3224 | 1902 | 5126 | 5126
21:00 | 3136 | 1908 | 5044 | 5044
22:00 | 2904 | 1860 | 4764 | 4764
23:00 | 2516 | 1656 | 4172 | 4172
24:00 | 2056 | 1356 | 3412 | 3412
Итого | 56132 | 36234 | 92366 | 92366
1 группа -р.п.Кольцово
2 группа - промзона
Лимитируемое потребление: не выделяется . Учет не принят
КС = 19702340 + ( 2 х А лимит.расх. ) = |  |  | 19702340
Главный инженер МУЭП "Промтехэнерго" А.А.Попельницкий

## расчет2014л.
Расчет расхода активной электроэнергии на 18.06.2014
Время | Расход | Расход | 1 гр сумма |  | Сумма | Общая нагрузка по всем фидерам
местное | 1 гр. Сумма ф.924+ф.933(РП-7) | Сумма фидеров 915 и 951 (РП-8) | население на РП3, РП6 | ф,924 +ф.933+нас.-сторонники в нас. | Сторонние потребители в населении (от ф.924 и ф.933) | расход ( А )
0:00 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1:00 | 1708 | 882 |  |  |  | 2590
2:00 | 1428 | 660 |  |  |  | 2088
3:00 | 1296 | 564 |  |  |  | 1860
4:00 | 1224 | 516 |  |  |  | 1740
5:00 | 1124 | 486 |  |  |  | 1610
6:00 | 1180 | 504 |  |  |  | 1684
7:00 | 1540 | 696 |  |  |  | 2236
8:00 | 1875.6 | 942 |  |  |  | 2817.6
9:00 | 1944.4 | 1032 |  |  |  | 2976.4
10:00 | 2104 | 1104 |  |  |  | 3208
11:00 | 2820 | 1128 |  |  |  | 3948
12:00 | 1644 | 1104 |  |  |  | 2748
13:00 | 2220 | 1176 |  |  |  | 3396
14:00 | 2180 | 1128 |  |  |  | 3308
15:00 | 2096 | 996 |  |  |  | 3092
16:00 | 2084 | 978 |  |  |  | 3062
17:00 | 2112 | 954 |  |  |  | 3066
18:00 | 2168 | 960 |  |  |  | 3128
19:00 | 2300 | 1044 |  |  |  | 3344
20:00 | 2376 | 1086 |  |  |  | 3462
21:00 | 2336 | 1122 |  |  |  | 3458
22:00 | 2396 | 1224 |  |  |  | 3620
23:00 | 2432 | 1302 |  |  |  | 3734
24:00 | 2128 | 1122 |  |  |  | 3250
Итого | 46716 | 22710 |  |  |  | 69426
2.8927
1 группа -р.п.Кольцово
2 группа - промзона
Лимитируемое потребление: не выделяется . Учет не принят
КС = 19702340 + ( 2 х А лимит.расх. ) =
Главный инженер МУЭП "Промтехэнерго" А.А.Попельницкий
Исп.Мищерякова О.Э.
тел.306-38-50

## лето 2014
Почасовые контрольные замеры эл.эн.( активной )18.06.2014г.
Время | ф.10-924 | Ктр. | 4000 | ф.10-933 | Ктр. | 12000 | ф.10-915 | Ктр. | 6000 | ф.10-951 | Ктр. | 6000 | Суммарная мощность по ф.10-915, 924, 933,951
местное | показания | разность | расход | показания | разность | расход | показания | разность | расход | показания | разность | расход
0:00 | 12350.89 |  |  | 21340 |  |  | 3074.49 |  |  | 793.55 |  |  | 0
1:00 | 12351.074 | 0.184 | 736 | 21340.081 | 0.081 | 972 | 3074.631 | 0.141 | 846 | 793.556 | 0.006 | 36 | 2590
2:00 | 12351.227 | 0.153 | 612 | 21340.149 | 0.068 | 816 | 3074.735 | 0.104 | 624 | 793.562 | 0.006 | 36 | 2088
3:00 | 12351.365 | 0.138 | 552 | 21340.211 | 0.062 | 744 | 3074.823 | 0.088 | 528 | 793.568 | 0.006 | 36 | 1860
4:00 | 12351.497 | 0.132 | 528 | 21340.269 | 0.058 | 696 | 3074.903 | 0.08 | 480 | 793.574 | 0.006 | 36 | 1740
5:00 | 12351.625 | 0.128 | 512 | 21340.32 | 0.051 | 612 | 3074.978 | 0.075 | 450 | 793.58 | 0.006 | 36 | 1610
6:00 | 12351.758 | 0.133 | 532 | 21340.374 | 0.054 | 648 | 3075.057 | 0.079 | 474 | 793.585 | 0.005 | 30 | 1684
7:00 | 12351.927 | 0.169 | 676 | 21340.446 | 0.072 | 864 | 3075.168 | 0.111 | 666 | 793.59 | 0.005 | 30 | 2236
8:00 | 12352.131 | 0.204 | 816 | 21340.5343 | 0.0883 | 1059.6 | 3075.319 | 0.151 | 906 | 793.596 | 0.006 | 36 | 2817.6
9:00 | 12352.333 | 0.202 | 808 | 21340.629 | 0.0947 | 1136.4 | 3075.482 | 0.163 | 978 | 793.605 | 0.009 | 54 | 2976.4
10:00 | 12352.559 | 0.226 | 904 | 21340.729 | 0.1 | 1200 | 3075.655 | 0.173 | 1038 | 793.616 | 0.011 | 66 | 3208
11:00 | 12352.802 | 0.243 | 972 | 21340.883 | 0.154 | 1848 | 3075.828 | 0.173 | 1038 | 793.631 | 0.015 | 90 | 3948
12:00 | 12353.051 | 0.249 | 996 | 21340.937 | 0.054 | 648 | 3075.998 | 0.17 | 1020 | 793.645 | 0.014 | 84 | 2748
13:00 | 12353.3 | 0.249 | 996 | 21341.039 | 0.102 | 1224 | 3076.179 | 0.181 | 1086 | 793.66 | 0.015 | 90 | 3396
14:00 | 12353.539 | 0.239 | 956 | 21341.141 | 0.102 | 1224 | 3076.353 | 0.174 | 1044 | 793.674 | 0.014 | 84 | 3308
15:00 | 12353.769 | 0.23 | 920 | 21341.239 | 0.098 | 1176 | 3076.509 | 0.156 | 936 | 793.684 | 0.01 | 60 | 3092
16:00 | 12354.002 | 0.233 | 932 | 21341.335 | 0.096 | 1152 | 3076.663 | 0.154 | 924 | 793.693 | 0.009 | 54 | 3062
17:00 | 12354.239 | 0.237 | 948 | 21341.432 | 0.097 | 1164 | 3076.815 | 0.152 | 912 | 793.7 | 0.007 | 42 | 3066
18:00 | 12354.484 | 0.245 | 980 | 21341.531 | 0.099 | 1188 | 3076.969 | 0.154 | 924 | 793.706 | 0.006 | 36 | 3128
19:00 | 12354.735 | 0.251 | 1004 | 21341.639 | 0.108 | 1296 | 3077.137 | 0.168 | 1008 | 793.712 | 0.006 | 36 | 3344
20:00 | 12354.99 | 0.255 | 1020 | 21341.752 | 0.113 | 1356 | 3077.312 | 0.175 | 1050 | 793.718 | 0.006 | 36 | 3462
21:00 | 12355.238 | 0.248 | 992 | 21341.864 | 0.112 | 1344 | 3077.495 | 0.183 | 1098 | 793.722 | 0.004 | 24 | 3458
22:00 | 12355.498 | 0.26 | 1040 | 21341.977 | 0.113 | 1356 | 3077.696 | 0.201 | 1206 | 793.725 | 0.003 | 18 | 3620
23:00 | 12355.761 | 0.263 | 1052 | 21342.092 | 0.115 | 1380 | 3077.91 | 0.214 | 1284 | 793.728 | 0.003 | 18 | 3734
24:00 | 12355.987 | 0.226 | 904 | 21342.194 | 0.102 | 1224 | 3078.094 | 0.184 | 1104 | 793.731 | 0.003 | 18 | 3250
Итого |  |  | 20388 |  |  | 26328 |  |  | 21624 |  |  | 1086 | 69426
Средняя мощность по фидерам в МВт | [12 empty] | 2.8927
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## зима 2014
Почасовые контрольные замеры эл.эн.( активной )17.12.2014г.
Время | Ф-10-915 | Ктр. | 6000 | Ф-10-951 | Ктр. | 6000 | Ф-10-924 | Ктр. | 4000 | Ф-10-933 | Ктр. | 12000 | Общая нагрузка по всем фидерам
местное | показание | разность | расход | показание | разность | расход | показание | разность | расход | показание | разность | расход
0:00 | 3831,138 |  | 0 | 888,268 |  | 0 | 13416,571 |  | 0 | 21761,291 |  | 0 | 0
1:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 888,479 | 0.211 | 1266 | 13416,727 | 0.156 | 624 | 21761,379 | 0.088 | 1056 | 2946
2:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 888,67 | 0.191 | 1146 | 13416,86 | 0.133 | 532 | 21761,457 | 0.078 | 936 | 2614
3:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 888,852 | 0.182 | 1092 | 13416,987 | 0.127 | 508 | 21761,529 | 0.072 | 864 | 2464
4:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 889,029 | 0.177 | 1062 | 13417,11 | 0.123 | 492 | 21761,599 | 0.07 | 840 | 2394
5:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 889,202 | 0.173 | 1038 | 13417,233 | 0.123 | 492 | 21761,669 | 0.07 | 840 | 2370
6:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 889,383 | 0.181 | 1086 | 13417,366 | 0.133 | 532 | 21761,749 | 0.08 | 960 | 2578
7:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 889,592 | 0.209 | 1254 | 13417,546 | 0.18 | 720 | 21761,849 | 0.1 | 1200 | 3174
8:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 889,846 | 0.254 | 1524 | 13417,783 | 0.237 | 948 | 21761,967 | 0.118 | 1416 | 3888
9:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 890,101 | 0.255 | 1530 | 13418,022 | 0.239 | 956 | 21762,089 | 0.122 | 1464 | 3950
10:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 890,363 | 0.262 | 1572 | 13418,279 | 0.257 | 1028 | 21762,216 | 0.127 | 1524 | 4124
11:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 890,648 | 0.285 | 1710 | 13418,537 | 0.258 | 1032 | 21762,344 | 0.128 | 1536 | 4278
12:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 890,912 | 0.264 | 1584 | 13418,791 | 0.254 | 1016 | 21762,472 | 0.128 | 1536 | 4136
13:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 891,156 | 0.244 | 1464 | 13419,034 | 0.243 | 972 | 21762,601 | 0.129 | 1548 | 3984
14:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 891,442 | 0.286 | 1716 | 13419,277 | 0.243 | 972 | 21762,727 | 0.126 | 1512 | 4200
15:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 891,698 | 0.256 | 1536 | 13419,517 | 0.24 | 960 | 21762,85 | 0.123 | 1476 | 3972
16:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 891,962 | 0.264 | 1584 | 13419,765 | 0.248 | 992 | 21762,975 | 0.125 | 1500 | 4076
17:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 892,251 | 0.289 | 1734 | 13420,051 | 0.286 | 1144 | 21763,119 | 0.144 | 1728 | 4606
18:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 892,548 | 0.297 | 1782 | 13420,371 | 0.32 | 1280 | 21763,277 | 0.158 | 1896 | 4958
19:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 892,86 | 0.312 | 1872 | 13420,695 | 0.324 | 1296 | 21763,441 | 0.164 | 1968 | 5136
20:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 893,177 | 0.317 | 1902 | 13421,0 | 0.305 | 1220 | 21763,608 | 0.167 | 2004 | 5126
21:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 893,495 | 0.318 | 1908 | 13421,304 | 0.304 | 1216 | 21763,768 | 0.16 | 1920 | 5044
22:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 893,805 | 0.31 | 1860 | 13421,586 | 0.282 | 1128 | 21763,916 | 0.148 | 1776 | 4764
23:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 894,081 | 0.276 | 1656 | 13421,822 | 0.236 | 944 | 21764,047 | 0.131 | 1572 | 4172
24:00 | 3831,138 | 0 | 0 | 894,307 | 0.226 | 1356 | 13422,012 | 0.19 | 760 | 21764,155 | 0.108 | 1296 | 3412
|  |  | 0 |  |  | 36234 |  |  | 21764 |  |  | 34368 | 92366
зимняя средняя мощность по фидерам в МВт | [12 empty] | 3.8486
летняя средняя мощность в МВт | [12 empty] | 2.7608
Средняя мощность за 2014г. в МВт | [12 empty] | 3.3047

## расчет зима
Расчет расхода активной электроэнергии на 18.12.2013
Время | Расход | Расход | 1 гр сумма |  | Сумма | Общая нагрузка по всем фидерам
местное | 1 гр. Сумма ф.924+ф.933(РП-7) | Сумма фидеров 915 и 951 (РП-8) | население на РП3, РП6 | ф,924 +ф.933+нас.-сторонники в нас. | Сторонние потребители в населении (от ф.924 и ф.933) | расход ( А )
0:00 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1:00 | 1680 | 1266 |  |  |  | 2946
2:00 | 1468 | 1146 |  |  |  | 2614
3:00 | 1372 | 1092 |  |  |  | 2464
4:00 | 1332 | 1062 |  |  |  | 2394
5:00 | 1332 | 1038 |  |  |  | 2370
6:00 | 1492 | 1086 |  |  |  | 2578
7:00 | 1920 | 1254 |  |  |  | 3174
8:00 | 2364 | 1524 |  |  |  | 3888
9:00 | 2420 | 1530 |  |  |  | 3950
10:00 | 2552 | 1572 |  |  |  | 4124
11:00 | 2568 | 1710 |  |  |  | 4278
12:00 | 2552 | 1584 |  |  |  | 4136
13:00 | 2520 | 1464 |  |  |  | 3984
14:00 | 2484 | 1716 |  |  |  | 4200
15:00 | 2436 | 1536 |  |  |  | 3972
16:00 | 2492 | 1584 |  |  |  | 4076
17:00 | 2872 | 1734 |  |  |  | 4606
18:00 | 3176 | 1782 |  |  |  | 4958
19:00 | 3264 | 1872 |  |  |  | 5136
20:00 | 3224 | 1902 |  |  |  | 5126
21:00 | 3136 | 1908 |  |  |  | 5044
22:00 | 2904 | 1860 |  |  |  | 4764
23:00 | 2516 | 1656 |  |  |  | 4172
24:00 | 2056 | 1356 |  |  |  | 3412
Итого | 56132 | 36234 |  |  |  | 92366
Мощность | [5 empty] | 3.8486
1 группа -р.п.Кольцово
2 группа - промзона
Лимитируемое потребление: не выделяется . Учет не принят
КС = 19702340 + ( 2 х А лимит.расх. ) =
Главный инженер МУЭП "Промтехэнерго" А.А.Попельницкий
Исп.Мищерякова О.Э.
тел.306-38-50

## зима 2013г.
Почасовые контрольные замеры эл.эн.( активной )18.12.2013г.
Время | Ф-10-915 | Ктр. | 6000 | Ф-10-951 | Ктр. | 6000 | Ф-10-924 | Ктр. | 4000 | Ф-10-933 | Ктр. | 12000 | Общая нагрузка по всем фидерам
местное | показание | разность | расход | показание | разность | расход | показание | разность | расход | показание | разность | расход
0:00 | 2323,45 |  | 0 | 000707,01 |  | 0 | 011355,61 |  | 0 | 020905,38 |  | 0 | 0
1:00 | 2323,6198 | 0.1698 | 1018.8 | 000707,0404 | 0.0304 | 182.4 | 011355,7914 | 0.1814 | 725.6 | 020905,4572 | 0.0772 | 926.4 | 2853.2
2:00 | 2323,7682 | 0.1484 | 890.4 | 000707,0706 | 0.0302 | 181.2 | 011355,9418 | 0.1504 | 601.6 | 020905,5226 | 0.0654 | 784.8 | 2458
3:00 | 2323,9066 | 0.1384 | 830.4 | 000707,101 | 0.0304 | 182.4 | 011356,0798 | 0.138 | 552 | 020905,583 | 0.0604 | 724.8 | 2289.6
4:00 | 2324,04 | 0.1334 | 800.4 | 000707,1314 | 0.0304 | 182.4 | 011356,2138 | 0.134 | 536 | 020905,6418 | 0.0588 | 705.6 | 2224.4
5:00 | 2324,1738 | 0.1338 | 802.8 | 000707,1614 | 0.03 | 180 | 011356,3498 | 0.136 | 544 | 020905,7002 | 0.0584 | 700.8 | 2227.6
6:00 | 2324,3086 | 0.1348 | 808.8 | 000707,1912 | 0.0298 | 178.8 | 011356,5048 | 0.155 | 620 | 020905,7606 | 0.0604 | 724.8 | 2332.4
7:00 | 2324,4596 | 0.151 | 906 | 000707,2218 | 0.0306 | 183.6 | 011356,7034 | 0.1986 | 794.4 | 020905,836 | 0.0754 | 904.8 | 2788.8
8:00 | 2324,6514 | 0.1918 | 1150.8 | 000707,2528 | 0.031 | 186 | 011356,9648 | 0.2614 | 1045.6 | 020905,9342 | 0.0982 | 1178.4 | 3560.8
9:00 | 2324,8582 | 0.2068 | 1240.8 | 000707,289 | 0.0362 | 217.2 | 011357,236 | 0.2712 | 1084.8 | 020906,0416 | 0.1074 | 1288.8 | 3831.6
10:00 | 2325,076 | 0.2178 | 1306.8 | 000707,3218 | 0.0328 | 196.8 | 011357,5272 | 0.2912 | 1164.8 | 020906,1514 | 0.1098 | 1317.6 | 3986
11:00 | 2325,3 | 0.224 | 1344 | 000707,3474 | 0.0256 | 153.6 | 011357,8198 | 0.2926 | 1170.4 | 020906,2628 | 0.1114 | 1336.8 | 4004.8
12:00 | 2325,515 | 0.215 | 1290 | 000707,3786 | 0.0312 | 187.2 | 011358,1034 | 0.2836 | 1134.4 | 020906,3742 | 0.1114 | 1336.8 | 3948.4
13:00 | 2325,7188 | 0.2038 | 1222.8 | 000707,426 | 0.0474 | 284.4 | 011358,3848 | 0.2814 | 1125.6 | 020906,4818 | 0.1076 | 1291.2 | 3924
14:00 | 2325,9196 | 0.2008 | 1204.8 | 000707,4838 | 0.0578 | 346.8 | 011358,654 | 0.2692 | 1076.8 | 020906,5872 | 0.1054 | 1264.8 | 3893.2
15:00 | 2326,1152 | 0.1956 | 1173.6 | 000707,5112 | 0.0274 | 164.4 | 011358,9102 | 0.2562 | 1024.8 | 020906,692 | 0.1048 | 1257.6 | 3620.4
16:00 | 2326,3142 | 0.199 | 1194 | 000707,5432 | 0.032 | 192 | 011359,1674 | 0.2572 | 1028.8 | 020906,801 | 0.109 | 1308 | 3722.8
17:00 | 2326,5176 | 0.2034 | 1220.4 | 000707,5708 | 0.0276 | 165.6 | 011359,465 | 0.2976 | 1190.4 | 020906,916 | 0.115 | 1380 | 3956.4
18:00 | 2326,7426 | 0.225 | 1350 | 000707,5982 | 0.0274 | 164.4 | 011359,8202 | 0.3552 | 1420.8 | 020907,04 | 0.124 | 1488 | 4423.2
19:00 | 2326,997 | 0.2544 | 1526.4 | 000707,6274 | 0.0292 | 175.2 | 011360,2024 | 0.3822 | 1528.8 | 020907,1744 | 0.1344 | 1612.8 | 4843.2
20:00 | 2327,264 | 0.267 | 1602 | 000707,6516 | 0.0242 | 145.2 | 011360,5726 | 0.3702 | 1480.8 | 020907,3138 | 0.1394 | 1672.8 | 4900.8
21:00 | 2327,5308 | 0.2668 | 1600.8 | 000707,6824 | 0.0308 | 184.8 | 011360,9346 | 0.362 | 1448 | 020907,45 | 0.1362 | 1634.4 | 4868
22:00 | 2327,7934 | 0.2626 | 1575.6 | 000707,7114 | 0.029 | 174 | 011361,2704 | 0.3358 | 1343.2 | 020907,5784 | 0.1284 | 1540.8 | 4633.6
23:00 | 2328,0292 | 0.2358 | 1414.8 | 000707,739 | 0.0276 | 165.6 | 011361,5542 | 0.2838 | 1135.2 | 020907,6906 | 0.1122 | 1346.4 | 4062
24:00 | 2328,2318 | 0.2026 | 1215.6 | 000707,7664 | 0.0274 | 164.4 | 011361,7796 | 0.2254 | 901.6 | 020907,7814 | 0.0908 | 1089.6 | 3371.2
|  |  | 28690.8 |  |  | 4538.4 |  |  | 24678.4 |  |  | 28816.8 | 86724.4
зимняя средняя мощность по фидерам в кВт | [12 empty] | 3.6135
летняя средняя мощность | [12 empty] | 2.761
Средняя мощность за 2013г. | [12 empty] | 3.1873