Электрическая мощность потребителей по диапазонам напряжения     МУЭП "Промтехэнерго"

(в целом по предприятию)

| п.п. | Показатели | План 2010 год | Факт 2010 год | Базовый период 2011 год (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2,122 |  |  | 2,122 | 2,069 | 2,122 |  |  | 2,122 | 2,029 | 2,428 |  |  | 2,428 | 2,381 |
| 1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | 2,122 |  |  | 2,122 | 2,069 | 2,122 |  |  | 2,122 | 2,029 | 2,428 |  |  | 2,428 | 2,381 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций (сальдо-переток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери в сети | 0,076 |  |  | 0,053 | 0,023 | 0,134 |  |  | 0,093 | 0,041 | 0,081 |  |  | 0,047 | 0,034 |
|  | то же в % | 3,610 |  |  | 2,51% | 1,14% | 6,330 |  |  | 4,37% | 2,06% | 3,340 |  |  | 1,95% | 1,42% |
| 3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Полезный отпуск мощности потребителям | 2,046 |  |  |  | 2,046 | 1,988 |  |  |  | 1,988 | 2,347 |  |  |  | 2,347 |
| 4.1. | в т.ч. заявленная (расчётная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | заявленная (расчётная) мощность потребителей оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |