Информация об основных потребительских характеристиках услуг по передаче электрической энергии территориальной сетевой организации

МУЭП «Промтехэнерго» в 2010 и 2011 г.г.

| № п.п. | Показатели | Дополнительная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны деятельности сетевой организации |  |
|  | Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово |  |  |
| 2 | Нормативных потерь электроэнергии на 2011 год |  |
|  | 3,5% от отпуска в сеть | На утверждении в Минэнерго |  |
| 3 | Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях в 2010-2011г.г. |  |
|  | - проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | Срок исполнения мероприятий: с 2011-2015г.г. |
|  | - организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в строго установленные сроки по группам потребителей |  |  |
|  | - установка электросчетчиков повышенных классов точности |  |  |
|  | - замена уличных светильников на энергосберегающие |  |  |
|  | - установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ): коммерческого учета на подстанциях |  |  |
|  | ▫замена перегруженных трансформаторов (ТП-47, хоз. зона) |  |  |
| 4 | Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных с авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства |  |
|  | за 2010 год | 0 |  |
|  | за I полугодие 2011 года | 0 |  |
| 5 | План текущего ремонта оборудования ТП-10/0,4 кВ на 2011 год |  |
|  | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Период |
|  | ТП-57, ТП-58 | ТП-57, ТП-58 | Апрель |
|  | ТП- 53, ТП- 55, ТП-56, ТП-51, ТП-52 | ТП- 53, ТП- 55, ТП-56, ТП-51, ТП-52 | Май |
|  | ТП-47, ВЛ-10-01 | ТП-47, ВЛ-10-01 | Июль |
|  | ТП-81, ТП-82 | ТП-81, ТП-82 | Сентябрь |