## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за
2014 год
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
№ | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 09.05.14 Ф-10-718 | 0 | 520
2 | 23.06.14 Ф-0,4-5316 | 0.33 | 520
3 | 11.07.14 Ф-0,4-5411 | 0 | 520
4 | 11.07.14 Ф-0,4-5411 | 0 | 520
5 | 12.07.14 Ф-0,4-5411 | 0 | 520
6 | 21.07.14 Ф-0,4-5411 | 0 | 520
7 | 13.08.14 Ф-10-713 | 0 | 520
8 | 13.08.14 Ф-10-713 | 0 | 520
9 | 27.08.14 Ф-10-713 | 0 | 520
<*> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
| Директор |  | Скляревский Н. И.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения | 520
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр ) | 0.33
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) | 0.00063462
| Директор | Скляревский Н. И.

## 1.3 (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации
по плановым значениям показателей надежности и качества
услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах
долгосрочного периода регулирования
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <*> | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) |  |  | 0.00063462 | 0.0006251 | 0.00061572 | 0.00060648 | 0.00059739 | 0.00058843
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр ) | bar: Значение показателя на: 2014 to Значение показателя на: 2019
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 0.98167 | 0.96694 | 0.95244 | 0.93815 | 0.92408 | 0.91022
<*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
| Директор | Скляревский Н. И.

## 6.1 Инф
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2014 год
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100 % | Зависимость | Оценочный бал
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - |  | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор | Скляревский Н. И.

## 6.2 Исп
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.41667
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 5 | 10 | 50% | обратная | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 100% |  | 0.5
|  |  | 100% |  | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30 | 30 | 100% | - | -
0%
0%
0%
0%
0%
б) для остальных потребителей услуг, дней | 30 | 30 | 100% | - | -
0%
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% |  | 0.2
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% |  | 0.5
100%
100%
100%
100%
100%
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
|  |  | 0% |  | 0.75
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
|  |  | 0% |  | 0.25
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
|  |  | 100% |  | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  | 0.2
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
|  |  | 0% |  | 0.1
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.57381
Директор | Скляревский Н. И.

## 6.3 Обр.св
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 10 | 50% | обратная | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
|  |  | 68.18% |  | 3
|  |  | 65.02% |  | 3
|  |  | 65.43% |  | 3
|  |  | 74.07% |  | 3
|  |  | 55.56% |  | 3
|  |  | 66.67% |  | 3
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
0%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
0%
0%
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
0%
0%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
|  |  | 100% |  | 2
|  |  | 100% |  | 2
|  |  | 100% |  | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
1.0625
1
0.875
1.25
0.75
1
1.5
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
|  |  | 0% |  | 1
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
|  |  | 0% |  | 3
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.9
Директор | Скляревский Н. И.

## 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых
организаций по плановым значениям параметров (критериев),
характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный
период регулирования в пределах долгосрочного периода
регулирования
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Значение показателя на:
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества <**> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1
1.2 а)
1.2 б)
1.2 в)
1.2 г)
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.1
6.1
6.2
Ис | 0.57381 | 0.57381 | 0.57381 | 0.57381 | 0.57381 | 0.57381
1.1
1.2
2.1
2.2 а)
2.2 б)
2.3
3.1
4.1
5.1
6.1
6.2
7.1
Рс | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
1.
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2 а)
3.2 б)
3.2 в)
4.1
5.1
5.2
Предлагаемое плановое значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.98167 | 0.98167 | 0.98167 | 0.98167 | 0.98167 | 0.98167
<**> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения
Директор | Скляревский Н. И.

## 3.1 (hidden)
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
присоединение к сети, в период 2014 год.
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
№ п/п | Наименование | Число, шт
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий период регулирования, шт. (Nзаяв) | 26
2 | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | 24
3 | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | 1

## 7.1
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых
услуг электросетевой организации
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
№ | Наименование показателя | N формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0.00063462
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (6.1) | -
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (6.2) | 0.98167
4 | Плановое значение показателя Пп, Пп (пл) | (4), (4.1)
5 | Плановое значение показателя Птпр, Птпр (пл) | (4), (4.1) | -
6 | Плановое значение показателя Птсо, Птсо (пл) | (4), (4.1)
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1. Методических указаний | -
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 7.1. Методических указаний | -
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 7.1. Методических указаний | -

## стр.1 (hidden)
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
| за | 2014 | год
МУЭП "Промтехэнерго"
Наименование электросетевой организации

## стр.8,1
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2014 год.
МУЭП "Промтехэнерго"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | МУЭП "Промтехэнерго" | Ф-10-718 | ВЛ | 10 (10,5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 2014-05-09 15:47 | 2014-05-21 14:46 | 2014-05-09 15:47 | 0 | 2.287 | Оперативный журнал | Оперативный журнал
2 |  | Ф-0,4-5316 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014-06-23 15:05 | 2014-06-23 15:25 | 2014-06-23 15:05 | 0.33 | 0.12
3 |  | Ф-0,4-5411 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-27 12:02 | 2014-07-21 12:20 | 2014-02-27 12:02 | 0 | 0.143
4 |  | Ф-0,4-5412 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-11 11:55 | 2014-07-11 13:05 | 2014-07-11 11:55 | 0 | 0.143
5 |  | Ф-0,4-5413 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-11 15:30 | 2014-07-11 15:45 | 2014-07-11 15:30 | 0 | 0.143
6 |  | Ф-0,4-5414 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-12 18:40 | 2014-07-12 19:18 | 2014-07-12 18:40 | 0 | 0.143
7 |  | Ф-10-713 | ВЛ | 10 (10,5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2014-08-13 09:21 | 2014-08-13 11:25 | 2014-08-13 09:21 | 0 | 1.192
8 |  | Ф-10-713 | ВЛ | 10 (10,5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2014-08-13 17:15 | 2014-08-13 18:30 | 2014-08-13 17:15 | 0 | 1.192
9 |  | Ф-10-713 | ВЛ | 10 (10,5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2014-08-27 03:00 | 2014-08-27 09:40 | 2014-08-27 03:00 | 0 | 1.192
Директор | [6 empty] | Скляревский Н. И.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
МУЭП "Промтехэнерго"
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | 192
1.1 |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | 192
2 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | 520
3 |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  | 0.0034375
4 |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | 0.69271
Директор |  |  | Скляревский Н. И.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2 (hidden)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества
оказываемых услуг
МУЭП "Промтехэнерго"
(наименование электросетевой организации)
Наименование | N формулы Методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | - | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | - | 0.35
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5.1 | -
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п.5.1 | -
5. Обобщенных показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | (5) | -
Директор | Скляревский Н. И.