Директору МУЭП «Промтехэнерго»  

Попельницкому А.А.

От _____________________________

________________________________
(название организации)

Письмо - заявка
Наименование абонента  ________________________________________________


По адресу:____________________________________________________________


Просим Вас провести совместные гидравлические испытания (опрессовка теплотрассы обратного и подающего трубопровода) в границах балансовой принадлежности сетей от тепловой камеры до ИТП. 


Обязуемся:


1. Соблюдать Правила техники безопасности ст.4 РД 24.200.11-90 "Сосуды и аппараты, работающие под давлением. Правила и нормы безопасности при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность", в период проведения гидравлических испытаний.
Ответственный_________________________________  
тел.: _________________________;
2. Провести инструктаж персонала о мерах безопасности при проведении испытаний;     
3. Провести проверку работоспособности манометров на вводе в ИТП;     
4. Оповестить диспетчера ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по тел. (383) 363-47-05 и ЕДДС Кольцово (383) 336-56-47 в случае повреждения теплового ввода или тепловой сети;
5. Организовать:
 а) дежурство обслуживающего персонала в период проведения гидравлического испытания,
б) регистрацию параметров при испытании в ИТП посредством фото или видео фиксации с последующим составлением акта о проведении гидравлических испытаний на сети с последующим предоставлением в МУЭП «Промтехэнерго».
6. В случае повреждения и затопления материальных ценностей, при проведении гидравлических   испытаний, не предъявлять претензий к МУЭП «Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора согласно Акту разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  и эксплуатационной ответственности сторон.
7. Организовать необходимые мероприятия по обеспечению безопасности посторонних лиц при повреждении вводной теплотрассы и восстановлению теплотрассы своими силами.

Руководитель: __________________________________________________________      
М.П.



(подпись)                          (Ф.И.О.)
